## AMIDAMENTS
PROJECTE:ADEQUACIÓ DE LOCAL PER OBERTURA DE LA NOVA SEU DE PIMEC LLEIDA
Promotor: PIMEC IMMOBLES S.L
Rambla Ferran, núm. 8. Lleida
AMIDAMENTS
N° | U | Concepte | a | b | c | d | Total
CAPÍTOL 1. Enderrocs
1.1 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.2 | u | Arrencada d'urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.3 | u | Arrencada d'abocador, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.4 | u | Arrencada d'aparell sanitari compost per dos lavabos independents, encastats en fogons de marbre, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.5 | u | Arrencada de la unitat interior i de la instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a una unitat de 300 m2 de superfície servida per a la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.6 | u | Enderrocament del suport maquinària unitat interior aire condicionat, a base de bigues de perfil laminat, soldades, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor, inclosa la p.p. de descobrir els caps dels perfils laminats, i farcit dels buits amb morter de ciment
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.7 | m² | Demolició d'envà ceràmic de fins 10 cm de gruix, amb mitjans manuals y càrrega manual camió o contenidor
|  |  | 1 | 3.97 |  | 2.9 | 11.513
|  |  | 1 | 3.6 |  | 2.9 | 10.44
|  |  | 1 | 2.97 |  | 2.9 | 8.613
|  |  | 1 | 5.61 |  | 2.9 | 16.269
|  |  | 1 | 2.48 |  | 2.9 | 7.192
|  |  | 1 | 3.45 |  | 2.9 | 10.005
|  |  | 1 | 1.6 |  | 2.9 | 4.64
|  |  | 1 | 2.94 |  | 3.95 | 11.613
|  |  | 1 | 4.54 |  | 3.95 | 17.933
|  |  | 1 | 0.49 |  | 3.95 | 1.9355
|  |  | 1 | 0.6 |  | 1.4 | 0.84
|  |  | 1 | 0.5 |  | 2.9 | 1.45
|  |  | 1 | 2.4 |  | 2.9 | 6.96
|  | Total amidament |  |  |  |  | 109.4035
1.8 | m² | Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | Zona porxo | 1 | 4.27 |  |  | 4.27
|  |  | 1 | 3.19 |  |  | 3.19
|  | Total amidament |  |  |  |  | 7.46
1.9 | m² | Arrencada de paviment continu tèxtil existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | Estora | 1 | 2.03 |  |  | 2.03
|  |  | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | moqueta | 1 | 8 |  |  | 8
|  |  | 1 | 39.1 |  |  | 39.1
|  |  | 1 | 15.57 |  |  | 15.57
|  |  | 1 | 30.6 |  |  | 30.6
|  |  | 1 | 12.56 |  |  | 12.56
|  |  | 1 | 12.1 |  |  | 12.1
|  |  | 1 | 22.26 |  |  | 22.26
|  | Total amidament |  |  |  |  | 144.6
1.10 | m² | Desmuntatge de fals sostre enregistrable de safates metàl·liques micro perforades, amb mitjans manuals aplec i recuperació del material per a la seva posterior col·locació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals se subjecta. Fins i tot p.p. de neteja del material desmuntat i de les restes d'obra produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.
|  | Espai Diàfan | 1 | 22.81 |  |  | 22.81
|  | Despatx 1 | 1 | 12.1 |  |  | 12.1
|  | Despatx 2 | 1 | 12.57 |  |  | 12.57
|  | Espai Diàfan 2 | 1 | 135.71 |  |  | 135.71
|  | Administració | 1 | 56.12 |  |  | 56.12
|  | Despatx Direcció | 1 | 17.1 |  |  | 17.1
|  | Caixer Automàtic | 1 | 8.5 |  |  | 8.5
|  | Cancell | 1 | 6.07 |  |  | 6.07
|  | Porxos | 1 | 8.13 |  |  | 8.13
|  |  | 1 | 3.19 |  |  | 3.19
|  | Total amidament |  |  |  |  | 282.3
1.11 | m² | Enderrocament de fals sostre d'escaiola i instal·lacions existents a l'interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  | Sala | 1 | 25.88 |  |  | 25.88
|  | Traster | 1 | 4.53 |  |  | 4.53
|  | Distribuïdor | 1 | 6.78 |  |  | 6.78
|  | Bany Homes | 1 | 7.12 |  |  | 7.12
|  | Bany Dones | 1 | 5.02 |  |  | 5.02
|  | Abocador | 1 | 1.32 |  |  | 1.32
|  | Telecos | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | Total amidament |  |  |  |  | 53.03
1.12 | m² | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | Soterrani | 1 | 12 |  |  | 12
|  | Total amidament |  |  |  |  | 12
1.13 | m² | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | Bany homes | 1 | 10.36 |  | 2.4 | 24.864
|  |  | 1 | 5.28 |  | 2.4 | 12.672
|  |  | 1 | 1.3 |  | 1.4 | 1.82
|  | Bany dones | 1 | 7.46 |  | 2.4 | 17.904
|  |  | 1 | 5.28 |  | 2.4 | 12.672
|  | Abocador | 1 | 4.78 |  | 2.4 | 11.472
|  | Total amidament |  |  |  |  | 81.404
1.14 | m² | Repicat d'enguixats, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | Telecos | 1 | 6.26 |  | 2.4 | 15.024
|  | Total amidament |  |  |  |  | 15.024
1.15 | u | Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
1 de 3,66 x 2,90
1 de 3,97 x 2,90
1 de 5,56 x 2,90
2 de 3,62 x 2,90
1 de 4,75 x 4,50 (mampara i porta exterior vidre)
|  | 1 de 5,57 (mampara corredissa) | 1 |  |  |  | 1
|  | Import |  |  |  |  | 1
1.16 | u | Retirada de fulla i marc de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  | Interior local | 14 |  |  |  | 14
|  | Total amidament |  |  |  |  | 14
1.17 | m | Desmuntatge armari de fusta, trasllat, apilament i posterior adaptació de portes en armaris existents amb zones deteriorades, inclòs el seu muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | Despatx | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  |  | 1 | 4.27 |  |  | 4.27
|  | Passadís i espai diàfan | 1 | 9.35 |  |  | 9.35
|  | Total amidament |  |  |  |  | 15.57
1.18 | u | Desmuntatge de mirall mural en lavabos, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  | banys | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.19 | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 | 4.34 |  |  | 4.34
|  |  | 1 | 10.76 |  |  | 10.76
|  |  | 1 | 22.9 |  |  | 22.9
|  |  | 1 | 5.58 |  |  | 5.58
|  |  | 1 | 9.89 |  |  | 9.89
|  |  | 1 | 6.26 |  |  | 6.26
|  |  | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  | Total amidament |  |  |  |  | 68.48
1.20 | u | Enderrocament parcial de la zona de l'antiga caixa, formada per estructura de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.21 | u | Desmuntatge del tancament on se situava el caixer automàtic, amb una part de xapa d'acer i la resta de cos de fusta, fins i tot p.p. d'arrencada cablejat elèctric, mecanismes encesa, lluminàries, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.22 | u | Desmuntatge del folrat metàl·lic dels pilars de fosa, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.23 | u | Desmuntatge d'assecador de mans elèctric fixat en parament, amb mitjans manuals i mecànics i aplec del mateix per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
|  | Lavabos | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.24 | pa | Desmuntatge portes de vidre d'accés al local, per adaptar-les en altura, a causa de la col·locació del nou paviment vinílic i la capa d'anivellació.
|  | Portes de vidre trempat | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
1.25 | u | Desmuntatge de caixa forta existent, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.26 | u | Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, qualsevol esquema, de 630 A de intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.27 | u | Desmuntatge de cablejat elèctric en desús, sobre safates o tubs, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o sense, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor, inclosa p.p. de cablejat telecomunicació
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.28 | pa | Arrencada de lluminària interior encastada, a una altura inferior a 4 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  |  | 1 | 116 |  |  | 116
|  | Total amidament |  |  |  |  | 116
1.29 | m | Desmuntatge de conducte rectangular de llana mineral, muntat sobre suports, amb mitjans manuals. Inclús p/p de desmuntatge d'elements d'ancoratge i subjecció, neteja de restes, retirada i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | Partida a justificar en obra | 1 | 350 |  |  | 350
|  | Total amidament |  |  |  |  | 350
1.30 | m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
|  |  | 1 | 45 |  |  | 45
|  | Total amidament |  |  |  |  | 45
1.31 | u | Desmuntatge caixons verticals de fusta situats en la cara interior dels pilars de la façana posterior, trasllat, apilament i posterior adaptació de portes en armaris existents amb zones deteriorades, inclòs el seu muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
1.32 | u | Subministrament contenidor de 5 m³ per a càrrega i transport de runes, generats en obra, a dipòsit de residus autoritzat
|  |  | 14 |  |  |  | 14
|  | Total amidament |  |  |  |  | 14
CAPÍTOL 2. Fals sostre
2.1 | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per revestir, de 15 mm d'e gruix i cantell afinat (BA), amb entramat estructura simple d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una altura de fals sostre de 4 m com a màxim
|  |  | 1 | 82 |  |  | 82
|  | Total amidament |  |  |  |  | 82
2.2 | u | Registre per a fals sostre de plaques de guix laminat format per trapa de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tancament de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfilería d'acer galvanitzat
|  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Total amidament |  |  |  |  | 6
2.3 | m | Formació de cantonera reforçada de placa de fals sostre, en l'encontre d'altures zenitals
|  |  | 1 | 28 |  |  | 28
|  | Total amidament |  |  |  |  | 28
2.4 | m² | Muntatge de part del fals sostre enregistrable d'alumini existent, per al pas de nova climatització i altres instal·lacions. Inclou muntatge en nou despatx. (El desmuntatge ja es va comptabilitzar en capítol 1, partida 1.11)
|  | Partida a justificar en obra | 1 | 282.3 |  |  | 282.3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 282.3
2.5 | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura de fins a 4 m, perforat, format per una placa de guix laminat fonoabsorbent perforada fonoabsorbent, de 120x270 cm i 12,5 mm de gruix, amb les vores afinades, caragolada a una estructura portant de perfils primaris.
|  | Sala de juntes | 1 | 33.8 |  |  | 33.8
|  | Total amidament |  |  |  |  | 33.8
2.6 | m | Formació de plafó vertical en canvi de nivell de fals sostre continu, mitjançant plaques de guix laminat rebudes amb pasta, per tancar un espai de 10 cm d'altura. Fins i tot tall, fixació amb pasta, pasta de juntes i cinta de juntes. Inclús la resolució de trobades i punts singulars.
|  | Sala de juntes | 2 | 2.4 |  |  | 4.8
|  |  | 2 | 7.9 |  |  | 15.8
|  | Total amidament |  |  |  |  | 20.6
2.7 | m | Cantonera de vora de remat a la part inferior del caixó del fals sostre de guix laminat, col·locat amb pasta
|  | Sala de juntes | 2 | 2.4 |  |  | 4.8
|  |  | 2 | 7.9 |  |  | 15.8
|  | Total amidament |  |  |  |  | 20.6
CAPÍTOL 3. Paleteria
3.1 | m² | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfilería de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 72 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ample i canals de 48 mm d'ample, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, inclosa p.p. de banda de cautxú antireververación en sostre i paviment
|  |  | 1 | 2.66 | 5 |  | 13.3
|  |  | 1 | 2.44 | 5 |  | 12.2
|  |  | 1 | 5.61 | 5 |  | 28.05
|  |  | 1 | 3.3 | 5 |  | 16.5
|  |  | 1 | 3.97 | 5 |  | 19.85
|  |  | 1 | 3.53 | 5 |  | 17.65
|  |  | 2 | 1.48 | 5 |  | 14.8
|  |  | 1 | 1.58 | 5 |  | 7.9
|  |  | 2 | 2.2 | 5 |  | 22
|  |  | 2 | 1.67 | 5 |  | 16.7
|  |  | 1 | 5.29 | 5 |  | 26.45
|  |  | 1 | 2.32 | 5 |  | 11.6
|  |  | 1 | 2.5 | 5 |  | 12.5
|  | Total amidament |  |  |  |  | 219.5
3.2 | u | Estructura de suport per a taulells de lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una altura aproximada de 0,9 m i un ample de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
3.3 | u | Construcció de tapa de registre per a arqueta mitjançant marc d'acer inoxidable de 30x30 amb perfils "L".
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
3.4 | u | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a petita rasa pas cablejat i per a formació d'encaix en zona confrontant amb les portes d'accés al hall principal, amb instal·lació de "L" d'acer inoxidable mat perimetral.
|  | 35 ml pel pas de cablejat | 1 |  |  |  | 1
|  | 7,77 ml de perímetre de tall (3,15 m²) | 1 |  |  |  | 1
|  | 7,83 ml de perímetre de tall (3,19 m²) | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3
3.5 | m² | Formació de base de 5 cm de gruix de formigó lleuger per a col·locació de estora en hall d'entrada
|  | 7,77 ml de perímetre de tall (3,15 m²) | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 7,83 ml de perímetre de tall (3,19 m²) | 1 | 3.19 |  |  | 3.19
|  | Total amidament |  |  |  |  | 6.34
3.6 | m² | Extradossat autoportant amb aïllament de poliestirè expandit, realitzat amb placa de guix laminat , ancorada als forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 63 mm de gruix total; separació entre muntants 400 mm.
|  |  | 1 | 7.85 |  | 2.9 | 22.765
|  | Total amidament |  |  |  |  | 22.765
3.7 | u | Ajudes d'obra de paleta als diferents oficis
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 4. Tancaments fixes i practicables de vidre
4.1 | ut | Fabricació i col·locació de tancament compost de 3 fixos de 1700 x 2900, i 2 portes corredisses 1000 x 2900, amb tirador i guia Pinzing
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
4.2 | ut | Fabricació i col·locació de tancament compost d'1 fixe de 2400 x 2900, i porta corredissa 1000 x 2900, amb tirador i guia Pinzing
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
4.3 | ut | Fabricació i col·locació de tancament compost d'1 fixe de 1500 x 2900, i porta corredissa 1000 x 2900 de vidre, amb tirador i guia Pinzing
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
4.4 | ut | Fabricació i col·locació de tancament compost de dos fixos de 1500 x 2900, i un fixe de 1700x2900, i porta corredissa 1000 x 2900 de vidre, amb tirador i guia Pinzing
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
4.5 | ut | Fabricació i col·locació de porta de vidre trempat compost de de fixos de 2100 x 400, amb un fix de 800 x 1100, amb tirador, moll i pany, inclús estructura d'acer inox segons disseny
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
4.6 | ut | Fabricar i muntar estora inox en entrades
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
4.7 | ut | Desmuntatge i col·locació de tancament de vidre compost d'un fixe de 3000x2900 i guia Pinzing
|  | Administració | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
CAPÍTOL 5. Tancaments fixes i practicables de fusta
5.1 | ut | Porta batent, accés soterrani, magatzem, office i serveis, de DM de 19 mm lacat. Mides 211x82 i 211x72 cm. Accessoris inoxidables mat a escollir. Inclou premarc , tapetes lacades de 9mm
|  | Porta de 90x210 cm | 1 |  |  |  | 1
|  | Porta de 80x210 cm | 3 |  |  |  | 3
|  | Porta de 70x210 cm | 4 |  |  |  | 4
|  | Total amidament |  |  |  |  | 8
5.2 | ut | Porta batent, accés sala multiús, de taulell de roure, raspatllat, envernissat a l'aigua natural de 19 mm lacat. Mides 222x210 i fixe superior de DM de 19 mm lacat de 222x87 cm. Accessoris inoxidables mat a escollir. Inclou premarc , tapetes de 9mm
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.3 | pa | Repàs de funcionament d'armaris de porta de fusta xapada d'estratificat, i substitució d'accessoris en mal estat
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.4 | u | Formació de tancament d'armari de quadre elèctric general, a base de marc, tapetes i portes de DM 619 hidrofugat de 19mm, lacat
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.5 | u | Subministrament i col·locació de nous tiradors de portes d'armaris perimetrals existents, format per vareta massissa d'acer inoxidable mat de 1200 mm de longitud
|  |  | 42 |  |  |  | 42
|  | Total amidament |  |  |  |  | 42
5.6 | u | Subministrament i col·locació porta corredissa de la casa Scrigno, lacada. Mides 211x82 cm. Guies i accessoris inoxidables mat a escollir. Inclou premarc, tapetes lacades de 9mm
|  | Bany | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
5.7 | u | Fulla per a porta corredissa de cares llises, det aulell de roure, raspatllat, envernissat a l'aigua natural, ferratges i bastiment de base amb taulell de roure, raspatllat, envernissat a l'aigua natural del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, guia d'alumini anoditzat, carros per a suspensió de la porta, topalls retenidors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta
|  | Porta de 146 x 210 cm, tarja fixa superior de fusta 146x80 | 1 |  |  |  | 1
|  | Porta de 160 x 210 cm, tarja fixa superior de fusta 160x80 | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
5.8 | u | Ampliació a base de Dm de 19 mm de gruix d'armari corresponent a la zona d'aula, per allotjar en la part posterior de la porta corredissa de tancament de la zona despatx.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.9 | u | Ampliació a base de Dm de 19 mm de gruix d'armari corresponent a la zona d'aula, per allotjar en la part posterior de la porta corredissa de tancament de la zona despatx.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.10 | u | Desmuntatge i muntatge portes armari de la sala multiús, inclús folrat interior del mateix, amb melamina de color blanc, i enderroc estructura interior de baldes
|  | (13,42x2,90) | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.11 | u | Subministrament i col·locació de bloc d'armari prefabricat per encastar de dues fulles batents de 70x210 cm, de tauler de fusta acabat estratificat o de melamina, de 16 mm de gruix en el sostre i sòl, de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix, frontisses i tiradors d'acer inox mat per a portes abatibles. Fins i tot premarc, i baldes de divisió, tapajuntes, sòcol, etc. Elaborat en taller, amb ajust i fixació en obra. Totalment muntat.
Armari sala multiús (13,42x290)
|  | Armari rober (4,97x290) | 1 |  |  |  | 1
|  | Armari passadís (1,66x2,90) | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.12 | u | Col·locació d'armari prefabricat per encastar a la sala de juntes provinent del despatx 2, de tauler de fusta, fulles de portes abatibles, frontisses i tiradors d'acer inox mat per a portes. Fins i tot premarc, i baldes de divisió, tapajuntes, sòcol, etc., amb ajust i fixació en obra. Totalment muntat.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.13 | u | Mampara de doble taulell de roure, raspatllat, envernissat a l'aigua natural, amb un gruix total de 38 mm, subjectat al terra i al sostre mecànicament, amb candeles d'acer inox mat.
|  | 180 x 2,30 (mida taullels per a col·locar monitors ) | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
5.14 | u | Subministrament i col·locació d'armari pel RAC, de tauler de fusta, fulles de portes abatibles, frontisses i tiradors d'acer inox mat per a portes. Fins i tot premarc, tapajuntes, sòcol, etc., amb ajust i fixació en obra. Totalment muntat.
|  | 150 x 0,80 x 2,50 | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
5.15 | u | Mostrador de 2,40 x 1,00 + 0,95x 1,05 d'altura, format per taulell d'estratificat d'alta densitat, de 19 mm de gruix, color negre o similar, formant taula, sobre mostrador i calaixera lateral, inclús decoració frontal a base d'element, segons projecte de de doble taulell de roure, raspatllat, envernissat a l'aigua natural
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 6. Serralleria
6.1 | pa | Repàs general de portes de vidre existents, inclús canvi del bombí de tancament, electrificació del pany i mecanismes si fos necessari
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
6.2 | u | Subministrament i col·locació de perfils per a suport de porta de vidre d'accés a sala de juntes. Similar a l'existent
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
6.3 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura d'acer inoxidable mat, a base de 2 tubs d'acer inox. de 100 x 40 mm i un tub intermedi de 80 x 40 mm d'acer inox., subjecte a façana mitjançant tensors de cable d'acer i platina d'acer inox de 60 mm i 4 mm de gruix a la façana actual, preparat per incorporar en la seva part inferior, tira de led de 1,5x1,5. Incorpora 4 plafons de 235 x 145 mm i 1 plafó de 177 x 145 mm de xapa encunyada mitjançant copiadora a base de talls longitudinals.
|  | Façana posterior (longitud estructura17,25 m) | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
6.4 | u | Subministrament i instal·lació de tub estructural d'acer inoxidable mat, subjecte mitjançant tensors de cable d'acer i platina d'acer inox de 60 mm i 4 mm de gruix a la façana actual, preparat per allotjar en la seva part inferior tira de led d'1,5x1,5 i en la seva part superior rètol corporatiu
|  | Façana principal (longitud estructura17,25 m) | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
6.5 | m | Acabament horitzontal de planxa plegada d'acer galvanitzat, a 5,00 m d'altura, com a màxim, i 1,5 mm de gruix, amb 3 plecs com a màxim, desenvolupament inferior a 50 cm, per a calaix exterior, col·locat amb fixacions mecàniques
|  | Per tapar vistes cablejat façana posterior | 1 | 17.65 |  |  | 17.65
|  | Total amidament |  |  |  |  | 17.65
6.6 | u | Desmuntatge i muntatge de porta de vidre i perfils d'acer inoxidable, per adaptar-la i alinear-la amb la porta d'accés a administració, inclús p.p. de laterals fixes de vidre laminar.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 7. Paviments
7.1 | m² | Aplicació de pasta nivellant, per a un gruix màxim d'1,5 mm sobre paviment actual
|  |  | 1 | 353 |  |  | 353
|  | Total amidament |  |  |  |  | 353
7.2 | m² | Subministrament i col·locació de paviment vinílic flotant de TARKETT de 5,0 mm de gruix, subministrat en llosetes fixat amb adhesiu de contacte a base de resines acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²). La partida inclou la preparació de la superfície de suport (mitjançant aplicació dels elements i additius necessaris: resines, etc), replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, resolució d'entregues, juntes, eliminació i neteja del material sobrant i neteja final del paviment.
|  |  | 1 | 358 |  |  | 358
|  | Total amidament |  |  |  |  | 358
7.3 | m² | Sòcol metàl·lic de 80 mm d'altura, acabat inoxidable mat, col·locat sobre superfícies sense panells de fusta
|  |  | 1 | 178.4 |  |  | 178.4
|  | Total amidament |  |  |  |  | 178.4
7.4 | m² | Paviment per a zones hall accés exterior, a base de manta de PVC, Vileda transit o similar, sobre capa de morter refinat
|  |  | 1 | 4.27 |  |  | 4.27
|  |  | 1 | 3.2 |  |  | 3.2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 7.47
7.5 | m | Sòcol de Silestone, o pedra granítica natural, de 15 cm d'altura, pres amb morter específic de la casa Ardex o similar
|  | sobre del taulell del bany | 1 | 3.43 |  |  | 3.43
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3.43
CAPÍTOL 8. Revestiments (alicatats)
8.1 | m² | Subministrament i col·locació d'aplacat de parets humides, a base de rajola de gres porcellànic de mides 15 x 90 cm, a una altura de 2,50 m, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 ET (UNE-EN 12004) i rejuntada amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
|  | lavabo | 3 | 1 |  | 2.5 | 7.5
|  |  | 1 | 1.96 |  | 2.5 | 4.9
|  |  | 1 | 1.14 |  | 2.5 | 2.85
|  | vestidor | 1 | 1.84 |  | 2.5 | 4.6
|  |  | 1 | 2.95 |  | 2.5 | 7.375
|  | Total amidament |  |  |  |  | 27.225
8.2 | m² | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de malla de fibra de vidre d'1,5 mm de gruix i 2050 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit, gravat color a escollir
|  | Lavabo | 1 | 18.49 |  | 2.5 | 46.225
|  |  | 4 | 3.96 |  | 2.5 | 39.6
|  |  | 1 | 6.36 |  | 2.5 | 15.9
|  |  | 1 | 5.54 |  | 2.5 | 13.85
|  |  | 1 | 2.31 |  | 0.88 | 2.0328
|  |  | 2 | 3.82 |  | 2.5 | 19.1
|  | vestidor | 1 | 1.84 |  | 2.5 | 4.6
|  |  | 1 | 2.95 |  | 2.5 | 7.375
|  | Office | 1 | 2.58 |  | 0.88 | 2.2704
|  |  | 2 | 2.85 |  | 2.5 | 14.25
|  | Total amidament |  |  |  |  | 165.2032
8.3 | m² | Aplacat d'una faixa del parament vertical interior, de 0,60 m d'alçària, amb Silestone o pedra granítica, recolzada sobre taulell, col·locada amb llana dentada i morter Ardex S28 per a interiors o similar
|  | Office | 1 | 3.7 | 0.6 |  | 2.22
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2.22
CAPÍTOL 9. Pintura
9.1 | m² | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (color a escollir, mat)
|  | Fals sostre guix laminat | 1 | 82 |  |  | 82
|  | Total amidament |  |  |  |  | 82
9.2 | u | Pintat a l'esmalt sintètic de pilars de forja existents i estructura d'acer inoxidable existent en façana principal i posterior, amb una capa d'emprimació per a pintura ignífuga i tres capes de pintura ignifuga, amb un gruix total de 1500 µm
|  | Pilars | 5 |  |  |  | 5
|  | Acer façana ppal. | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 6
9.3 | m² | Pintat a l'esmalt sintètic prèvia emprimació i posterior escatat de superfícies metàl·liques encunyades amb talls horitzontals
|  |  | 1 | 37.3 |  |  | 37.3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 37.3
9.4 | u | Repàs general de perfileria existent de tub d'acer
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
9.5 | m² | Pintat de superfícies amb plafons estratificats, en parets perimetrals, amb pistola, aplicant una mà de base tapaporus i tres mans de pintura a l'esmalt sintètic.
|  |  | 1 | 27.89 | 2.9 |  | 80.881
|  | Total amidament |  |  |  |  | 80.881
9.6 | m² | Aplicació de dues capes de revestiment acrílic color símil pedra, prèvia neteja, aplicació de fixador i posterior protecció dels paraments amb pintura "antigraffiti". Façana principal
|  |  | 1 | 66.8 |  |  | 66.8
|  |  | 1 | 10.3 |  | 5.15 | 53.045
|  | fals sostre porxos | 1 | 8.13 |  |  | 8.13
|  |  | 1 | 3.19 |  |  | 3.19
|  | arcs | 1 | 8 |  |  | 8
|  | Total amidament |  |  |  |  | 139.165
9.7 | m² | Aplicació de dues capes de revestiment acrílic color símil pedra, prèvia neteja, aplicació de fixador i posterior protecció paraments amb pintura "antigraffiti". Façana posterior
|  | horitzontal | 1 | 12.92 |  |  | 12.92
|  | vertical | 1 | 95.85 |  |  | 95.85
|  | Total amidament |  |  |  |  | 108.77
9.8 | m² | Aplicació de pintura tixotròpica per a control d'humitats per capil·laritat en parets de grossor en arcs de façana posterior, inclosa p.p. bastida de borriqueta, raspat de l'actual revestiment i neteja dels mateixos
|  |  | 1 | 34.02 |  |  | 34.02
|  | Total amidament |  |  |  |  | 34.02
9.9 | m² | Pintura transpirable antihumitat H25, de la casa Tità o similar, que impedeixi el pas de l'aigua però no el seu vapor, reduint la pressió hidrostàtica, aplicada amb brotxa o corró, prèviament les superfícies a pintar deuen estar netes, seques i consistents,
Soterrani
|  | Parament vertical | 1 | 23.01 |  | 2.15 | 49.4715
|  |  | 1 | 27.91 |  | 2.45 | 68.3795
|  |  | 1 | 13 |  | 1.9 | 24.7
|  |  | 1 | 13 |  | 2.9 | 37.7
|  | Parament horitzontal | 1 | 50.2 |  |  | 50.2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 230.451
9.10 | m | Esmalt sintètic, color a triar, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mitjans manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans de imprimació, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 45 micres per mà i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà.
|  | Façana posterior, marcs envidraments | 1 | 113.3 |  |  | 113.3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 113.3
9.11 | m² | Pintat de planxa d'acer galvanitzat, per protegir de vistes cablejat elèctric, amb esmalt sintètic, amb dues capes de imprimació antioxidant i dues d'acabat
|  | Façana posterior | 1 | 17.65 | 0.34 |  | 6.001
|  | Total amidament |  |  |  |  | 6.001
9.12 | u | Lloguer de màquina elevadora per realitzar treballs de pintura en façana
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 10. Fontaneria, sanitaris i aixetes
10.1 | u | Subministrament i col·locació del petit sanejament per a sanitaris
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
10.2 | u | Connexió dels sanitaris a la xarxa existent
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
10.3 | u | Subministrament d'aigua freda, per a la nova ubicació de lavabos i inodors
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
10.4 | u | Subministrament i col·locació d'inodor INSPIRA ROUND blanc
|  | En partida 3.2 ja es comptabilitza estructura suport | 4 |  |  |  | 4
|  | Total amidament |  |  |  |  | 4
10.5 | u | Subministrament i col·locació de lavabo de superfície Inspira soft
|  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3
10.6 | u | Subministrament i col·locació de mesclador de lavabo Single canella alta
|  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3
10.7 | u | Subministrament i col·locació d'escombreta de bany, penjadors, porta-rotlles, dosificador sabó
|  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Total amidament |  |  |  |  | 4
10.8 | u | Barra abatible per a minusvàlid
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
10.9 | u | Subministrament i col·locació de mirall de 5 mm., sobre tauler de DM de 19 mm., en lavabos
|  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3
10.10 | u | Subministrament i col·locació de mirall de 5 mm., sobre tauler de DM de 19 mm., en lavabos
|  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Total amidament |  |  |  |  | 2
10.11 | m² | Subministrament i col·locació de planxa de silestone color intens, de 19mm de gruix, sobre base d'estructura de tub d'acer
|  | vestidor | 1 | 1.02 | 0.6 |  | 0.612
|  | office | 1 | 2.58 | 0.6 |  | 1.548
|  | lavabos | 1 | 2.31 | 0.6 |  | 1.386
|  | Total amidament |  |  |  |  | 3.546
10.12 | u | Plat de dutxa rectangular de resines, de 1200x800 mm, de color suau, preu superior, encastat al paviment
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
10.13 | u | Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2", dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica; inclús desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
10.14 | u | Subministrament i muntatge de mampara lateral fixa per a dutxa, de 1200 mm d'amplària i 1850 mm d'altura, de vidre trempat de seguretat opac de 6 mm de gruix amb perfils plata brillo. Fins i tot p/p de fixacions i segellat de juntes. Totalment instal·lada.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 11. Neteja de final d'obra
11.1 | u | Neteja de local de final d'obra, per equip especialitzat. Inclou tancaments de vidre exteriors i fals sostre per superfície inferior
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 12. Seguretat y Salut
12.1 | Ut | Partida alçada en concepte de despeses en seguretat i salut en el treball, certificació mitjançant partides executades en l'obra.
|  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Total amidament |  |  |  |  | 1
CAPÍTOL 13. Transport de residus
13.1 | m³ | Transport de residus inerts o no perillosos (no especials) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
|  | 14 contenidors de 5 m³ | 1 | 70 |  |  | 70
|  | Total amidament |  |  |  |  | 70
Lleida, gener de 2018
Xavier Mallol Roncal
Enginyer Industrial